## Tabel Item KHS
| khs_id | kategori | nama_item | satuan_id | harga_satuan | tkdn
1 | SP-APP | Jasa | Penarikan kabel TIC 2x10 mm2 | plg | 31980 | 0
2 | SP-APP | Jasa | Pemasangan Service Wedge Clamp 1 Fasa | bh | 8890 | 0
3 | SP-APP | Jasa | Pemasangan Tapping Seri | bh | 12440 | 0
4 | SP-APP | Jasa | Pemasangan pin connector di APP | bh | 10660 | 0
5 | SP-APP | Jasa | Pemasangan APP 1 phasa | set | 45940 | 0
6 | SP-APP | Jasa | Penarikan kabel TIC 3 phasa | plg | 63960 | 0
7 | SP-APP | Jasa | Pemasangan Service Wedge Clamp 3 Fasa | bh | 8890 | 0
8 | SP-APP | Jasa | Pemasangan Tapping Tiang ke Pelanggan | bh | 24880 | 0
9 | SP-APP | Jasa | Pemasangan schoen / sepatu kabel | bh | 17770 | 0
10 | SP-APP | Jasa | Pemasangan kWh-kVArh meter elektronik 3 ph pengukuran langsung TR | set | 108880 | 0
11 | SP-APP | Jasa | Pemasangan kWh-kVArh meter elektronik 3 ph pengukuran tidak langsung TR | set | 108880 | 0
12 | SP-APP | Jasa | Pemasangan kWh meter mekanik 3 phasa pengukuran langsung TR | set | 108880 | 0
13 | SP-APP | Jasa | Pemasangan kWh meter mekanik 3 phasa pengukuran tidak langsung TR | set | 108880 | 0
14 | SP-APP | Jasa | Pemasangan kVArh meter mekanik 3 phasa pengukuran tidak langsung TR | set | 108880 | 0
15 | SP-APP | Jasa | Pemasangan kWh-kVArh meter 3 phasa pengukuran TM | set | 177660 | 0
16 | SP-APP | Jasa | Pemasangan Panel APP 3 ph pengukuran langsung TR | set | 88480 | 0
17 | SP-APP | Jasa | Pemasangan Panel APP 3 ph pengukuran tidak langsung TR lengkap | set | 88480 | 0
18 | SP-APP | Jasa | Pemasangan Panel APP 3 ph pengukuran tidak langsung TR (+ kVArh meter mekanik) lengkap | set | 123860 | 0
19 | SP-APP | Jasa | Pemasangan Panel APP 3 ph pengukuran TM | set | 88480 | 0
20 | SP-APP | Jasa | Pemasangan CT TR | bh | 118440 | 0
21 | SP-APP | Jasa | Pemasangan CT TM in door | bh | 222070 | 0
22 | SP-APP | Jasa | Pemasangan PT TM in door | bh | 222070 | 0
23 | SP-APP | Jasa | Pemasangan CT TM out door | bh | 222070 | 0
24 | SP-APP | Jasa | Pemasangan PT TM out door | bh | 222070 | 0
25 | SP-APP | Jasa | Pemasangan Piercing Connector 1 baut | bh | 7110 | 0
26 | SP-APP | Jasa | Pemasangan Piercing Connector 2 baut | bh | 9780 | 0
27 | SP-APP | Jasa | Pemasangan open cell pada pelanggan ( tanpa meter ) | set | 2951650 | 0
28 | SP-APP | Jasa | Pemasangan modem AMR | set | 88830 | 0
29 | SP-APP | Jasa | Pengambilan data di pelangganberbasis web ( Maccommo ) | plg | 71070 | 0
30 | SP-APP | Jasa | Pemasangan dastandar (tiang atap) | set | 71070 | 0
31 | SP-APP | Jasa | Pemasangan kabel SMP | set | 17770 | 0
32 | SP-APP | Jasa | Pemasangan OK I | bh | 26650 | 0
33 | SP-APP | Jasa | Pemasangan OK III | bh | 53300 | 0
34 | SP-APP | Jasa | Pemasangan Time Switch | bh | 44420 | 0
35 | SP-APP | Jasa | Pemasangan MCB 1 phasa | bh | 26650 | 0
36 | SP-APP | Jasa | Pemasangan MCB 3 phasa | bh | 53300 | 0
37 | SP-APP | Jasa | Pemasangan MCCB 3 phasa | bh | 97720 | 0
38 | SP-APP | Jasa | Jasa survey SP/APP (<20 Km ULP Terdekat) | plg | 27580 | 0
39 | SP-APP | Jasa | Jasa survey SP/APP (>20 Km ULP Terdekat) | plg | 31260 | 0
40 | SP-APP | Jasa | Jasa survey SP/APP (>20 Km ULP Terdekat) antar pulau | plg | 36770 | 0
41 | SP-APP | Jasa | Jasa pemasangan belalai JTR 1 phasa (3 kabel) @3 kabel + pemasangan 3 CCO | set | 71980 | 0
42 | SP-APP | Jasa | Jasa pemasangan belalai JTR 3 phasa (4 kabel) @4 kabel + pemasangan 4 CCO | set | 107970 | 0
43 | SP-APP | Jasa | Jasa pemasangan SPLU Hook | titik | 355200 | 0
44 | SP-APP | Jasa | Jasa pemasangan SPLU Standing | set | 568838.5489 | 0
45 | SP-APP | Jasa | Jasa Pemeliharaan APP pelanggan TR | plg | 71980 | 0
46 | SP-APP | Jasa | Jasa Pemeliharaan APP pelanggan TM | plg | 310800 | 0
47 | SP-APP | Jasa | Jasa input data FSO (termasuk sewa HP) | plg | 9510 | 0
48 | SP-APP | Jasa | Jasa Penginputan Token | plg | 6160 | 0
49 | SP-APP | Jasa | Pembongkaran kabel SP 1 phasa | plg | 15990 | 0
50 | SP-APP | Jasa | Pembongkaran Service Wedge Clamp 1 phasa | bh | 4450 | 0
51 | SP-APP | Jasa | Pembongkaran Tapping Seri | bh | 6220 | 0
52 | SP-APP | Jasa | Pembongkaran pin connector di APP | bh | 5330 | 0
53 | SP-APP | Jasa | Pembongkaran APP 1 phasa | set | 23080 | 0
54 | SP-APP | Jasa | Pembongkaran kabel SP 3 phasa | plg | 31980 | 0
55 | SP-APP | Jasa | Pembongkaran Service Wedge Clamp 3 phasa | bh | 4450 | 0
56 | SP-APP | Jasa | Pembongkaran Tapping Tiang ke Pelanggan | bh | 12440 | 0
57 | SP-APP | Jasa | Pembongkaran schoen / sepatu kabel | bh | 8890 | 0
58 | SP-APP | Jasa | Pembongkaran kWh-kVArh meter elektronik 3 ph pengukuran langsung TR | set | 54440 | 0
59 | SP-APP | Jasa | Pembongkaran kWh-kVArh meter elektronik 3 ph pengukuran tidak langsung TR | set | 54440 | 0
60 | SP-APP | Jasa | Pembongkaran kWh meter mekanik 3 phasa pengukuran langsung TR | set | 54440 | 0
61 | SP-APP | Jasa | pembongkaran kWh meter mekanik 3 phasa pengukuran tidak langsung TR | set | 54440 | 0
62 | SP-APP | Jasa | pembongkaran kVArh meter mekanik 3 phasa pengukuran tidak langsung TR | set | 54440 | 0
63 | SP-APP | Jasa | pembongkaran kWh-kVArh meter 3 phasa pengukuran TM | set | 88830 | 0
64 | SP-APP | Jasa | pembongkaran Panel APP 3 ph pengukuran langsung TR | set | 44240 | 0
65 | SP-APP | Jasa | pembongkaran Panel APP 3 ph pengukuran tidak langsung TR lengkap | set | 44240 | 0
66 | SP-APP | Jasa | pembongkaran Panel APP 3 ph pengukuran tidak langsung TR (+ kVArh meter mekanik) lengkap | set | 61930 | 0
67 | SP-APP | Jasa | pembongkaran Panel APP 3 ph pengukuran TM | set | 44240 | 0
68 | SP-APP | Jasa | pembongkaran CT TR | bh | 59220 | 0
69 | SP-APP | Jasa | pembongkaran CT TM in door | bh | 111040 | 0
70 | SP-APP | Jasa | pembongkaran PT TM in door | bh | 111040 | 0
71 | SP-APP | Jasa | pembongkaran CT TM out door | bh | 111040 | 0
72 | SP-APP | Jasa | pembongkaran PT TM out door | bh | 111040 | 0
73 | SP-APP | Jasa | pembongkaran Piercing Connector 1 baut | bh | 3560 | 0
74 | SP-APP | Jasa | pembongkaran Piercing Connector 2 baut | bh | 4890 | 0
75 | SP-APP | Jasa | pembongkaran modem AMR | set | 44420 | 0
76 | SP-APP | Jasa | pembongkaran dastandar (tiang atap) | set | 35540 | 0
77 | SP-APP | Jasa | pembongkaran kabel SMP | set | 8890 | 0
78 | SP-APP | Jasa | pembongkaran OK I | bh | 13330 | 0
79 | SP-APP | Jasa | pembongkaran OK III | bh | 26650 | 0
80 | SP-APP | Jasa | pembongkaran Time Switch | bh | 22210 | 0
81 | SP-APP | Jasa | pembongkaran MCB 1 phasa | bh | 13330 | 0
82 | SP-APP | Jasa | pembongkaran MCB 3 phasa | bh | 26650 | 0
83 | SP-APP | Jasa | pembongkaran MCCB 3 phasa | bh | 48860 | 0
84 | SP-APP | Jasa | Bongkar ( penggantian ) kabel SMP | set | 39090 | 0
85 | SP-APP | Jasa | Pemindahan lampu jalan | bh | 177660 | 0
86 | SP-APP | Jasa | Pengencangan konektor, schoen & terminal APP | set | 17770 | 0
87 | SP-APP | Jasa | Perbaikan wiring APP 1 phasa model kWh mekanik | set | 19550 | 0
88 | SP-APP | Jasa | Perbaikan wiring APP 3 phasa model kWh mekanik pengukuran langsung TR | set | 35540 | 0
89 | SP-APP | Jasa | Perbaikan wiring APP 3 phasa model kWh mekanik pengukuran tidak langsung TR | set | 71070 | 0
90 | SP-APP | Jasa | Perbaikan dak standar miring bocor | set | 78170 | 0
91 | SP-APP | Jasa | Perbaikan dak standar miring bocor + material | set | 141990 | 0
92 | SP-APP | Jasa | Pemeliharaan komunikasi & peralatan modem AMR | set | 71070 | 0
93 | SP-APP | Jasa | Jasa pemasangan IB (rumah batu) | plg | 45190 | 0
94 | SP-APP | Jasa | Penggantian Kwh LPB (Bongkar Pasang) | set | 71070 | 0
95 | SP-APP | Jasa | Jasa angkutan darat untuk jarak ≥ 300 km (kondisi ringan) | kg | 8800 | 0
96 | SP-APP | Jasa | Jasa angkutan darat untuk jarak ≥ 300 km (kondisi sedang) | kg | 11000 | 0
97 | SP-APP | Jasa | Jasa angkutan darat untuk jarak ≥ 300 km (kondisi berat) | kg | 13200 | 0
98 | SP-APP | Jasa | Jasa angkutan darat untuk jarak <300 km (kondisi ringan) | kg | 6520 | 0
99 | SP-APP | Jasa | Jasa angkutan darat untuk jarak <300 km (kondisi sedang) | kg | 8150 | 0
100 | SP-APP | Jasa | Jasa angkutan darat untuk jarak <300 km (kondisi Berat) | kg | 9780 | 0
101 | SP-APP | Jasa | Jasa angkutan laut antar propinsi | Rp/Ton.km | 2300 | 0
102 | SP-APP | Jasa | Jasa Angkutan laut kepulauan dalam propinsi | kg | 9390 | 0
103 | SP-APP | Jasa | Pekerjaan perampalan pohon | Pohon | 448340 | 0
104 | SP-APP | Jasa | Pekerjaan Tebang Pohon | meter | 358670 | 0

## satuan_id
satuan_id | singkatan | kepanjangan
1 | plg | Pelanggan
2 | bh | Buah
3 | set | Set
4 | titik | Titik
5 | kg | Kilogram
6 | Rp/Ton.km | Rupiah per Tonase
7 | Pohon | Pohon
8 | meter | Meter
9 | lubang | Lubang
10 | btg | Batang
11 | Kms | Kilometer sirkit
12 | panel | Panel
13 | ls | Lumpsum
14 | gawang | Gawang
15 | gr | Gram
16 | roll | Roll
17 | sel | Sel
18 | liter | Liter
19 | gardu | Gardu

## khs_id
id | jenis_khs | nama_pekerjaan
1 | SP-APP | Pengadaan Jasa Konstruksi dan Pemeliharaan SP & APP Dengan Pola Kesepakatan Harga Satuan (KHS) Tahun 2020/2021
2 | JTM | Pengadaan Jasa Konstruksi dan Pemeliharaan JTM, Gardu Distribusi, JTR Dengan Pola Kesepakatan Harga Satuan (KHS) Tahun 2020/2021