## Tabel Item KHS
| khs_id | kategori | nama_item | satuan_id | harga_satuan | tkdn
1 | JTM | Jasa | Penggalian tanah untuk pemancagan tiang TM (tanah) | lubang | 170300 | 100
2 | JTM | Jasa | Penggalian tanah untuk pemancagan tiang TM (berbatu) | lubang | 382900 | 100
3 | JTM | Jasa | Pemancangan tiang besi 11-14 meter | btg | 267900 | 100
4 | JTM | Jasa | Pemancangan tiang beton 11-14 9 meter | btg | 652600 | 100
5 | JTM | Jasa | Penggonian tiang Tiang besi 12-14 + material | btg | 243890 | 100
6 | JTM | Jasa | Penggonian Tiang besi 12-14 + material | btg | 233190 | 100
7 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 12/200 Type A + Material | btg | 1076490 | 100
8 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 12/200 Type B +Material | btg | 1581960 | 100
9 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 12/200 Type C + Material | btg | 1137500 | 100
10 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 12/200 Type D + Material | btg | 1313220 | 100
11 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 12/350 Type A + Material | btg | 1076490 | 100
12 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 12/350 Type B +Material | btg | 1581960 | 100
13 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 12/350 Type C + Material | btg | 1137500 | 100
14 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 12/350 Type D + Material | btg | 1313220 | 100
15 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 12/500 Type A + Material | btg | 1076490 | 100
16 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 12/500 Type B +Material | btg | 1581960 | 100
17 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 12/500 Type C + Material | btg | 1137500 | 100
18 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 12/500 Type D + Material | btg | 1313220 | 100
19 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 12/800 Type A + Material | btg | 1197090 | 100
20 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 12/800 Type B +Material | btg | 1649010 | 100
21 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 12/800 Type C + Material | btg | 1263330 | 100
22 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 12/800 Type D + Material | btg | 1314240 | 100
23 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 12/1200 Type A + Material | btg | 1256040 | 100
24 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 12/1200 Type B +Material | btg | 1731740 | 100
25 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 12/1200 Type C + Material | btg | 1322270 | 100
26 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 12/1200 Type D + Material | btg | 1314240 | 100
27 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 13/200 Type A + Material | btg | 1187350 | 100
28 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 13/200 Type B +Material | btg | 1697030 | 100
29 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 13/200 Type C + Material | btg | 1250630 | 100
30 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 13/200 Type D + Material | btg | 1313670 | 100
31 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 13/350 Type A + Material | btg | 1187350 | 100
32 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 13/350 Type B +Material | btg | 1697030 | 100
33 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 13/350 Type C + Material | btg | 1250630 | 100
34 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 13/350 Type D + Material | btg | 1313670 | 100
35 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 13/500 Type A + Material | btg | 1187350 | 100
36 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 13/500 Type B +Material | btg | 1697030 | 100
37 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 13/500 Type C + Material | btg | 1250630 | 100
38 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 13/500 Type D + Material | btg | 1313670 | 100
39 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 13/800 Type A + Material | btg | 1321420 | 100
40 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 13/800 Type B +Material | btg | 1769060 | 100
41 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 13/800 Type C + Material | btg | 1389930 | 100
42 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 13/800 Type D + Material | btg | 1314690 | 100
43 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 13/1200 Type A + Material | btg | 1384750 | 100
44 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 13/1200 Type B +Material | btg | 1854110 | 100
45 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 13/1200 Type C + Material | btg | 1453250 | 100
46 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 13/1200 Type D + Material | btg | 1314690 | 100
47 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 14/200 Type A + Material | btg | 1313990 | 100
48 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 14/200 Type B +Material | btg | 1820170 | 100
49 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 14/200 Type C + Material | btg | 1379710 | 100
50 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 14/200 Type D + Material | btg | 1314140 | 100
51 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 14/350 Type A + Material | btg | 1313990 | 100
52 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 14/350 Type B +Material | btg | 1820170 | 100
53 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 14/350 Type C + Material | btg | 1379710 | 100
54 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 14/350 Type D + Material | btg | 1314140 | 100
55 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 14/500 Type A + Material | btg | 1313990 | 100
56 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 14/500 Type B +Material | btg | 1820170 | 100
57 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 14/500 Type C + Material | btg | 1379710 | 100
58 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 14/500 Type D + Material | btg | 1314140 | 100
59 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 14/800 Type A + Material | btg | 1462600 | 100
60 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 14/800 Type B +Material | btg | 1897350 | 100
61 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 14/800 Type C + Material | btg | 1533540 | 100
62 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 14/800 Type D + Material | btg | 1315160 | 100
63 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 14/1200 Type A + Material | btg | 1462600 | 100
64 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 14/1200 Type B +Material | btg | 1897350 | 100
65 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 14/1200 Type C + Material | btg | 1533540 | 100
66 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 14/1200 Type D + Material | btg | 1315160 | 100
67 | JTM | Jasa | Penarikan MVTIC 3 x 70 + 1 x 50 mm2 | Kms | 12942840 | 100
68 | JTM | Jasa | Penarikan MVTIC 3 x 150 + 1 x 95 mm2 | Kms | 23470440 | 100
69 | JTM | Jasa | Penarikan MVTIC 3 x 240 + 1 x 150 mm2 | Kms | 28589800 | 100
70 | JTM | Jasa | Pemasangan suspension Assembly For MVTIC ( 0 - 10 Derajat ) | set | 165210 | 100
71 | JTM | Jasa | Pemasangan suspension Assembly MVTIC for Large Angle ( 10 - 25 Derajat ) | set | 236010 | 100
72 | JTM | Jasa | Pemasangan single Dead End Assembly For MVTIC | set | 292350 | 100
73 | JTM | Jasa | Pemasangan double Dead End Assembly For MVTIC ( Peregang, > 25 derajat ) | set | 584690 | 100
74 | JTM | Jasa | Pemasangan Jointing 20 kV MVTIC | set | 1558380 | 100
75 | JTM | Jasa | Pemasangan Terminal Outdoor 20 kV 3x240 mm2 | set | 453290 | 100
76 | JTM | Jasa | Pemasangan Terminasi MVTIC | set | 488160 | 100
77 | JTM | Jasa | Pemasangan dudukan Jointing MVTIC | set | 165210 | 100
78 | JTM | Jasa | Penarikan SUTM A3CS / HIC 3 x 240mm2 | Kms | 9062830 | 100
79 | JTM | Jasa | Penarikan SUTM A3CS / HIC 3 x 150mm2 | Kms | 7768140 | 100
80 | JTM | Jasa | Penarikan SUTM A3CS / HIC 3 x 70mm2 | Kms | 6473450 | 100
81 | JTM | Jasa | Penarikan SUTM A3C 3 x 240mm2 | Kms | 7120790 | 100
82 | JTM | Jasa | Penarikan SUTM A3C 3 x 150mm2 | Kms | 6473450 | 100
83 | JTM | Jasa | Penarikan SUTM A3C 3 x 95 mm2 | Kms | 6149780 | 100
84 | JTM | Jasa | Penarikan SUTM A3C 3 x 70 mm2 | Kms | 5826110 | 100
85 | JTM | Jasa | Penarikan SUTM A3C 3 x 50 mm2 | Kms | 5178760 | 100
86 | JTM | Jasa | Penarikan SUTM A3C 3 x 35 mm2 | Kms | 4531420 | 100
87 | JTM | Jasa | Penggalian & Penimbunan 1 kabel tanah 20 kV di bawah berm + Material | meter | 219570 | 100
88 | JTM | Jasa | Penggalian & Penimbunan 2 kabel tanah 20 kV di bawah berm + Material | meter | 220900 | 100
89 | JTM | Jasa | Penggalian & Penimbunan 3 kabel tanah 20 kV di bawah berm + Material | meter | 332450 | 100
90 | JTM | Jasa | Penggalian & Penimbunan 4 kabel tanah 20 kV di bawah berm + Material | meter | 411950 | 100
91 | JTM | Jasa | Penggalian & Penimbunan 1 kabel tanah 20 kV di bawah jalan aspal + Material | meter | 832000 | 100
92 | JTM | Jasa | Penggalian & Penimbunan 2 kabel tanah 20 kV di bawah jalan aspal + Material | meter | 986590 | 100
93 | JTM | Jasa | Penggalian & Penimbunan 3 kabel tanah 20 kV di bawah jalan aspal + Material | meter | 1261690 | 100
94 | JTM | Jasa | Penggalian & Penimbunan 4 kabel tanah 20 kV di bawah jalan aspal + Material | meter | 1678340 | 100
95 | JTM | Jasa | Penggelaran KTM 3 Ph Single core 16- 50 mm2 | meter | 29190 | 100
96 | JTM | Jasa | Penggelaran KTM 3 Ph Single core 70- 150 mm2 | meter | 29190 | 100
97 | JTM | Jasa | Penggelaran KTM 3 Ph Single core 240-300 mm2 | meter | 35030 | 100
98 | JTM | Jasa | Penggelaran KTM 3 Ph three core 16- 50 mm2 | meter | 29190 | 100
99 | JTM | Jasa | Penggelaran KTM 3 Ph three core 70- 150 mm2 | meter | 41090 | 100
100 | JTM | Jasa | Penggelaran KTM 3 Ph three core 240-300 mm2 | meter | 43790 | 100
101 | JTM | Jasa | Pemasangan terminasi / end Mof Out door single core | set | 870450 | 100
102 | JTM | Jasa | Pemasangan terminasi / end Mof Out door three core | set | 746100 | 100
103 | JTM | Jasa | Pemasangan terminasi / end Mof In door single core | set | 746100 | 100
104 | JTM | Jasa | Pemasangan terminasi / end Mof In door three core | set | 621750 | 100
105 | JTM | Jasa | Pemasangan Jointing Mof | set | 1553370 | 100
106 | JTM | Jasa | Pemasangan Opstyp KTM | set | 484330 | 100
107 | JTM | Jasa | Pemasangan travers TM 20 kV UNP 8 panjang 1,8 - 2 Mtr | btg | 104610 | 100
108 | JTM | Jasa | Pemasangan travers TM 20 kV UNP 8 panjang 2,2 - 2,6 Mtr | btg | 146450 | 100
109 | JTM | Jasa | Pemasangan travers TM 20 kV UNP 10 panjang 2 - 2,4 Mtr | btg | 188290 | 100
110 | JTM | Jasa | Pemasangan travers TM 20 kV UNP 10 panjang > 2,4 Mtr | btg | 209210 | 100
111 | JTM | Jasa | Pemasangan travers konsul TM 20 kV UNP 10 | set | 251050 | 100
112 | JTM | Jasa | Pemasangan penghalang panjat | bh | 43860 | 100
113 | JTM | Jasa | Pemasangan plat tanda kilat | bh | 43860 | 100
114 | JTM | Jasa | Pemasangan bending wire ( Pengikat isolator ) | bh | 8780 | 100
115 | JTM | Jasa | Pemasangan performad tie ( Pengikat isolator ) | bh | 8780 | 100
116 | JTM | Jasa | Pemasangan penomoran / identitas tiang | bh | 43860 | 100
117 | JTM | Jasa | Pemasangan isolator tumpu 20 Kv | bh | 70170 | 100
118 | JTM | Jasa | Pemasangan isolator aspan 20 kV | bh | 87710 | 100
119 | JTM | Jasa | Pemasangan strain clamp 20 kV | bh | 22810 | 100
120 | JTM | Jasa | Pemasangan Tupang tarik | set | 350820 | 100
121 | JTM | Jasa | Pemasangan Tupang tarik pada tiang bantu | set | 523020 | 100
122 | JTM | Jasa | Pemasangan Tupang tekan | set | 692030 | 100
123 | JTM | Jasa | Pemasangan Fuse Cut Out 20 kV | bh | 87710 | 100
124 | JTM | Jasa | Pemasangan Lightning Arrester 20 kV | bh | 87710 | 100
125 | JTM | Jasa | Pemasangan pembesian pengaman petir pada JTM. | set | 175410 | 100
126 | JTM | Jasa | Pemasangan LBS Manual | set | 2214490 | 100
127 | JTM | Jasa | Pemasangan LBS Motorized, recloser, FAI, PMCB ( lengkap assesories ) | set | 2755310 | 100
128 | JTM | Jasa | Pemasangan Kapasitor ( lengkap assesories ) | set | 3099730 | 100
129 | JTM | Jasa | Pemasangan RTU | set | 526220 | 100
130 | JTM | Jasa | Pemasangan treeguard | meter | 87710 | 100
131 | JTM | Jasa | Pemasangan pelindung isolator | set | 26320 | 100
132 | JTM | Jasa | Pemasangan paralel groove | bh | 17550 | 100
133 | JTM | Jasa | Pemasangan joint sleeve | bh | 26320 | 100
134 | JTM | Jasa | Pemasangan H type connector | bh | 26320 | 100
135 | JTM | Jasa | Pemasangan Live Line Connector (LLC) | bh | 22810 | 100
136 | JTM | Jasa | Jasa Pemasangan Kabel Tray | meter | 29120 | 100
137 | JTM | Jasa | Pemasangan Compression Connector AL 35-70 mm2 + Heat Srink/Scoth | bh | 27390 | 100
138 | JTM | Jasa | Pemasangan Compression Connector AL 35-15 mm2 + Heat Srink/Scoth | bh | 27390 | 100
139 | JTM | Jasa | Pemasangan Compression Connector AL 16-16 mm2 + Heat Srink/Scoth | bh | 14610 | 100
140 | JTM | Jasa | Pemasangan Compression Connector AL 10-10 mm2 + Heat Srink/Scoth | bh | 14610 | 100
141 | JTM | Jasa | Pemasangan Compression Connector AL 10-70 mm2 + Heat Srink/Scoth | bh | 27390 | 100
142 | JTM | Jasa | Pemasangan GSW | Kms | 2380970 | 100
143 | JTM | Jasa | Jasa Tagging Pelanggan | plg | 3040 | 100
144 | JTM | Jasa | Jasa Tagging Aset Tiang + pendataan | titik | 5070 | 100
145 | JTM | Jasa | Jasa Tagging Gardu + pendataan | titik | 11000 | 100
146 | JTM | Jasa | Pemasangan Fuse Saver | bh | 33000 | 100
147 | JTM | Jasa | Penarikan Galvanized steel wire 50 mm for MVTIC + Accessories | Kms | 880000 | 100
148 | JTM | Jasa | Penarikan Galvanized steel wire 70 mm for MVTIC + Accessories | Kms | 935000 | 100
149 | JTM | Jasa | Pencabutan tiang besi | btg | 253600 | 100
150 | JTM | Jasa | Pencabutan tiang beton | btg | 507300 | 100
151 | JTM | Jasa | Pembongkaran isolator tumpu 20 kV | bh | 36400 | 100
152 | JTM | Jasa | Pembongkaran isolator aspan 20 kV | set | 45500 | 100
153 | JTM | Jasa | Pembongkaran strain clamp 20 kV | bh | 11700 | 100
154 | JTM | Jasa | Pembongkaran travers TM 20 kV UNP 8 panjang 1,8 - 2 Mtr | btg | 45500 | 100
155 | JTM | Jasa | Pembongkaran travers TM 20 kV UNP 8 panjang 2,2 - 2,6 Mtr | btg | 63800 | 100
156 | JTM | Jasa | Pembongkaran travers TM 20 kV UNP 10 panjang 2 - 2,4 Mtr | btg | 82000 | 100
157 | JTM | Jasa | Pembongkaran travers TM 20 kV UNP 10 panjang > 2,4 Mtr | btg | 91100 | 100
158 | JTM | Jasa | Pembongkaran penghalang panjat | bh | 23070 | 100
159 | JTM | Jasa | Pembongkaran plat tanda kilat | bh | 23070 | 100
160 | JTM | Jasa | Pembongkaran bending wire ( Pengikat isolator ) | bh | 4620 | 100
161 | JTM | Jasa | Pembongkaran performad tie ( Pengikat isolator ) | bh | 4620 | 100
162 | JTM | Jasa | Pembongkaran travers konsul TM 20 kV UNP 10 | btg | 109400 | 100
163 | JTM | Jasa | Pembongkaran MVTIC 3 x 70 + 1 x 50 mm2 | Kms | 7611000 | 100
164 | JTM | Jasa | Pembongkaran MVTIC 3 x 150 + 1 x 95 mm2 | Kms | 11570200 | 100
165 | JTM | Jasa | Pembongkaran MVTIC 3 x 240 + 1 x 150 mm2 | Kms | 16240600 | 100
166 | JTM | Jasa | Pembongkaran suspension Assembly For MVTIC ( 0 - 10 Derajat ) | set | 91100 | 100
167 | JTM | Jasa | Pembongkaran suspension Assembly MVTIC for Large Angle ( 10 - 25 Derajat ) | set | 109400 | 100
168 | JTM | Jasa | Pembongkaran single Dead End Assembly For MVTIC | set | 109400 | 100
169 | JTM | Jasa | Pembongkaran double Dead End Assembly For MVTIC ( Peregang, > 25 derajat ) | set | 145900 | 100
170 | JTM | Jasa | Pembongkaran Jointing 20 kV MVTIC 3x240 mm2 | set | 91100 | 100
171 | JTM | Jasa | Pembongkaran Terminal Outdoor 20 kV 3x240 mm2 | set | 91100 | 100
172 | JTM | Jasa | Pembongkaran Terminasi MVTIC | set | 91100 | 100
173 | JTM | Jasa | Pembongkaran dudukan Jointing MVTIC | set | 136800 | 100
174 | JTM | Jasa | Pembongkaran JTM A3CS / HIC 3 x 240 mm2 T. tiang | Kms | 6333900 | 100
175 | JTM | Jasa | Pembongkaran JTM A3CS / HIC 3 x 150 mm2 T. tiang | Kms | 5785100 | 100
176 | JTM | Jasa | Pembongkaran JTM A3CS / HIC 3 x 70 mm2 T. tiang | Kms | 5206500 | 100
177 | JTM | Jasa | Pembongkaran JTM ( A3C 3 x 150mm2 ) T. tiang | Kms | 4917300 | 100
178 | JTM | Jasa | Pembongkaran JTM ( A3C 3 x 70-95 mm2 ) T. tiang | Kms | 4628400 | 100
179 | JTM | Jasa | Pembongkaran JTM ( A3C 3 x 50 mm2 ) T. tiang | Kms | 4049500 | 100
180 | JTM | Jasa | Pembongkaran JTM ( A3C 3 x 35 mm2 ) T. tiang | Kms | 3471000 | 100
181 | JTM | Jasa | Pembongkaran JTM ( A3C 2 x 150 mm2 ) T. tiang | Kms | 3181700 | 100
182 | JTM | Jasa | Pembongkaran JTM ( A3C 2 x 70-95 mm2 ) T. tiang | Kms | 2892500 | 100
183 | JTM | Jasa | Pembongkaran JTM ( A3C 2 x 35-50 mm2 ) T. tiang | Kms | 2313900 | 100
184 | JTM | Jasa | Pembongkaran Jumper JTM 3 phasa | set | 91100 | 100
185 | JTM | Jasa | Pembongkaran Jumper JTM 2 phasa | set | 63800 | 100
186 | JTM | Jasa | Pembongkaran Opstiq kabel TM 20 kV pada tiang | set | 649500 | 100
187 | JTM | Jasa | Pembongkaran LBS Manual | set | 761000 | 100
188 | JTM | Jasa | Pembongkaran LBS Motorized, recloser, FAI, PMCB ( lengkap assesories ) | set | 1156900 | 100
189 | JTM | Jasa | Pembongkaran Kapasitor ( lengkap assesories ) | set | 1156900 | 100
190 | JTM | Jasa | Pembongkaran RTU | set | 182400 | 100
191 | JTM | Jasa | Pembongkaran Tupang Tarik TM | set | 182400 | 100
192 | JTM | Jasa | Pembongkaran Tupang Tarik TM + tiang bantu | set | 273700 | 100
193 | JTM | Jasa | Pembongkaran Tupang Tekan Tiang besi 9 Mtr | set | 218100 | 100
194 | JTM | Jasa | Pembongkaran Tupang Tekan Tiang besi 11 Mtr | set | 261600 | 100
195 | JTM | Jasa | Pembongkaran Tupang Tekan Tiang besi 12 Mtr | set | 305300 | 100
196 | JTM | Jasa | Pembongkaran Tupang Tekan Tiang besi 13 Mtr | set | 327100 | 100
197 | JTM | Jasa | Pembongkaran Tupang Tekan Tiang beton 9 Mtr | set | 380400 | 100
198 | JTM | Jasa | Pembongkaran Tupang Tekan Tiang beton 11 Mtr | set | 431200 | 100
199 | JTM | Jasa | Pembongkaran Tupang Tekan Tiang beton 12 Mtr | set | 482000 | 100
200 | JTM | Jasa | Pembongkaran Tupang Tekan Tiang beton 13 Mtr | set | 558100 | 100
201 | JTM | Jasa | Pembongkaran Lightning Arrester 20kV | set | 91100 | 100
202 | JTM | Jasa | Pembongkaran Cut Out 20 kV | set | 91100 | 100
203 | JTM | Jasa | Pembongkaran treeguard | meter | 45500 | 100
204 | JTM | Jasa | Pembongkaran pelindung isolator | set | 13600 | 100
205 | JTM | Jasa | Pembongkaran paralel groove | bh | 9000 | 100
206 | JTM | Jasa | Pembongkaran joint sleeve | bh | 18100 | 100
207 | JTM | Jasa | Pembongkaran H type connector | bh | 18100 | 100
208 | JTM | Jasa | Pembongkaran 1 kabel tanah 20 kV di bawah berm | meter | 164300 | 100
209 | JTM | Jasa | Pembongkaran 2 kabel tanah 20 kV di bawah berm | meter | 164300 | 100
210 | JTM | Jasa | Pembongkaran 3 kabel tanah 20 kV di bawah berm | meter | 234800 | 100
211 | JTM | Jasa | Pembongkaran 4 kabel tanah 20 kV di bawah berm | meter | 281800 | 100
212 | JTM | Jasa | Pembongkaran 1 kabel tanah 20 kV di bawah jalan aspal + Material | meter | 680590 | 100
213 | JTM | Jasa | Pembongkaran 2 kabel tanah 20 kV di bawah jalan aspal + Material | meter | 680590 | 100
214 | JTM | Jasa | Pembongkaran 3 kabel tanah 20 kV di bawah jalan aspal + Material | meter | 781030 | 100
215 | JTM | Jasa | Pembongkaran 4 kabel tanah 20 kV di bawah jalan aspal + Material | meter | 1041370 | 100
216 | JTM | Jasa | Pembongkaran KTM 3 Ph Single core 16- 50 mm2 | meter | 11000 | 100
217 | JTM | Jasa | Pembongkaran KTM 3 Ph Single core 70- 150 mm2 | meter | 11000 | 100
218 | JTM | Jasa | Pembongkaran KTM 3 Ph Single core 240-300 mm2 | meter | 18100 | 100
219 | JTM | Jasa | Pembongkaran KTM 3 Ph three core 16- 50 mm2 | meter | 11000 | 100
220 | JTM | Jasa | Pembongkaran KTM 3 Ph three core 70- 150 mm2 | meter | 18100 | 100
221 | JTM | Jasa | Pembongkaran KTM 3 Ph three core 240-300 mm2 | meter | 18100 | 100
222 | JTM | Jasa | Pembongkaran Galvanized steel wire 50 mm for MVTIC + Accessories | Kms | 1241500 | 100
223 | JTM | Jasa | Pembongkaran Galvanized steel wire 70 mm for MVTIC + Accessories | Kms | 1517380 | 100
224 | JTM | Jasa | Menegakkan tiang besi yang miring | btg | 438900 | 100
225 | JTM | Jasa | Menegakkan tiang beton yang miring | btg | 509300 | 100
226 | JTM | Jasa | Perbaikan tiang besi kropos (material+las) | bh | 929450 | 100
227 | JTM | Jasa | Pengecatan tiang besi TM lama + Material | btg | 530880 | 100
228 | JTM | Jasa | Pengecatan tiang besi TM baru + Material | btg | 265870 | 100
229 | JTM | Jasa | Pengencangan baut-baut sambungan ( Konector, skun, terminal, dll ) | bh | 9240 | 100
230 | JTM | Jasa | Pengencangan (perbaikan andongan) | gawang | 145200 | 100
231 | JTM | Jasa | Perbaikan penghantar terburai | titik | 163900 | 100
232 | JTM | Jasa | Pembersihan rangka layang - layang, dll | titik | 55000 | 100
233 | JTM | Jasa | Pembersihan Isolator, bushing 20 kV | bh | 27500 | 100
234 | JTM | Jasa | Perbaikan posisi travers tunggal miring | set | 128700 | 100
235 | JTM | Jasa | Perbaikan posisi travers double miring | set | 182600 | 100
236 | JTM | Jasa | Perbaikan tupang tarik | bh | 92400 | 100
237 | JTM | Jasa | Perbaikan posisi tupang tekan | set | 217800 | 100
238 | JTM | Jasa | Pembersihan LBS manual 20 kV | set | 91300 | 100
239 | JTM | Jasa | Pembersihan LBS motorized, FAI, recloser, FMCB | set | 36930 | 100
240 | JTM | Jasa | Pemeliharaan MVTIC | titik | 10160 | 100
241 | JTM | Jasa | Pemasangan 20 Menara | set | 1814380 | 100
242 | JTM | Jasa | Pemasangan Landasan 20 Menara | bh | 3078710 | 100
243 | JTM | Jasa | Pemasangan Trafo 1 fasa 25 - 50 kVA | set | 424220 | 100
244 | JTM | Jasa | Pemasangan Trafo 3 fasa 25 - 50 kVA | set | 449170 | 100
245 | JTM | Jasa | Pemasangan Trafo 3 fasa 100 - 160 kVA | set | 499080 | 100
246 | JTM | Jasa | Pemasangan Trafo 3 fasa 200 - 250 kVA | set | 623850 | 100
247 | JTM | Jasa | Pemasangan Trafo 3 fasa 315 - 630 kVA | set | 708360 | 100
248 | JTM | Jasa | Pemasangan kabel Naik/turun 1 jurusan u/ GT 1 fs | set | 121190 | 100
249 | JTM | Jasa | Pemasangan kabel Naik/turun 2 jurusan u/ GT 1 fs | set | 249540 | 100
250 | JTM | Jasa | Pemasangan kabel Naik/turun 2 jurusan u/ GT 3 fs | set | 499080 | 100
251 | JTM | Jasa | Pemasangan kabel Naik/turun 3 jurusan u/ GT 3 fs | set | 623850 | 100
252 | JTM | Jasa | Pemasangan kabel Naik/turun 4 jurusan u/ GT 3 fs | set | 748620 | 100
253 | JTM | Jasa | Pemasangan dudukan / konstruksi trafo 1 Fasa 1 tiang | set | 249540 | 100
254 | JTM | Jasa | Pemasangan dudukan / konstruksi trafo 3 Fasa 1 tiang | set | 249540 | 100
255 | JTM | Jasa | Pemasangan dudukan / konstruksi trafo 3 fasa 2 tiang | set | 566690 | 100
256 | JTM | Jasa | Pemasangan travers dudukan FCO / LA untuk GD tiang 1/3 phasa | set | 146450 | 100
257 | JTM | Jasa | Pemasangan travers UNP 6 dudukan Lemari bagi TR 1 phasa | set | 125530 | 100
258 | JTM | Jasa | Pemasangan travers UNP 6 dudukan Lemari bagi TR 3 phasa konst. 1 tiang | set | 125530 | 100
259 | JTM | Jasa | Pemasangan travers UNP 6 dudukan Lemari bagi TR 3 phasa konst. 2 tiang | set | 209210 | 100
260 | JTM | Jasa | Pemasangan Lemari Bagi TR 1 phasa 2 Jurusan lengkap | set | 124770 | 100
261 | JTM | Jasa | Pemasangan Lemari Bagi TR 3 phasa 2-3 Jurusan lengkap | set | 124770 | 100
262 | JTM | Jasa | Pemasangan Lemari Bagi TR 3 phasa 4-6 Jurusan lengkap | set | 187160 | 100
263 | JTM | Jasa | Pemasangan Pentanahan Arester, body trafo, kabel opstik JTM | set | 263110 | 100
264 | JTM | Jasa | Pemasangan Pentanahan PHB TR, handle LBS manual | set | 175410 | 100
265 | JTM | Jasa | Pemasangan kubikel Incoming DS 20 kV air insulated ( Manual ) | set | 495850 | 100
266 | JTM | Jasa | Pemasangan kubikel air insulated manual, Incoming CB 20 kV | set | 708360 | 100
267 | JTM | Jasa | Pemasangan kubikel air insulated manual, Outgoing LBS 20 kV | set | 566690 | 100
268 | JTM | Jasa | Pemasangan kubikel air insulated manual, Outgoing LBS + Fuse 20 kV | set | 566690 | 100
269 | JTM | Jasa | Pemasangan Kubikel air insulated manual, Outgoing (CB) 20 kV | set | 708360 | 100
270 | JTM | Jasa | Pemasangan kubikel air insulated manual, Metering 20 kV | set | 495850 | 100
271 | JTM | Jasa | Pemasangan kubikel air insulated motorized, Incoming DS 20 kV | set | 566690 | 100
272 | JTM | Jasa | Pemasangan Kubikel air insulated motorized, Incoming CB 20 kV | set | 850030 | 100
273 | JTM | Jasa | Pemasangan kubikel air insulated motorized, Outgoing LBS 20 kV | set | 708360 | 100
274 | JTM | Jasa | Pemasangan kubikel air insulated motorized, Outgoing LBS + Fuse 20 kV | set | 708360 | 100
275 | JTM | Jasa | Pemasangan kubikel air insulated motorized, Outgoing (CB) 20 kV | set | 708360 | 100
276 | JTM | Jasa | Pemasangan kubikel fully insulated Manual, Incoming LBS 20 kV | set | 708360 | 100
277 | JTM | Jasa | Pemasangan kubikel fully insulated Motorized, Incoming LBS 20 kV | set | 538350 | 100
278 | JTM | Jasa | Pemasangan kubikel fully insulated Motorized, Incoming CB 20 kV | set | 566690 | 100
279 | JTM | Jasa | Pemasangan kubikel fully insulated Motorized, Outgoing CB 20 kV | set | 566690 | 100
280 | JTM | Jasa | Pemasangan kubikel fully insulated Motorized, Outgoing LBS 20 kV | set | 708360 | 100
281 | JTM | Jasa | Pemasangan kubikel fully insulated Motorized, Outgoing LBS+Fuse 20 kV | set | 495850 | 100
282 | JTM | Jasa | Pemasangan kubikel fully insulated Motorized, Metering 20 kV | set | 495850 | 100
283 | JTM | Jasa | Pemasangan power supply / catu daya kubikel 20 kV | bh | 20930 | 100
284 | JTM | Jasa | Pemasangan elastimol 20 kV | bh | 105250 | 100
285 | JTM | Jasa | Pemasangan DS 20 kV manual outdoor 1 phase | bh | 156910 | 100
286 | JTM | Jasa | Pemasangan 20 pelanggan open cell 20 kV (Indoor) | set | 1673660 | 100
287 | JTM | Jasa | Pemasangan fuse holder / fuse base | bh | 43860 | 100
288 | JTM | Jasa | Pemasangan saklar induk | set | 105250 | 100
289 | JTM | Jasa | Pemasangan kunci gembok 20 distribusi model grendel | set | 70170 | 100
290 | JTM | Jasa | Pemasangan kunci gembok 20 distribusi | bh | 17550 | 100
291 | JTM | Jasa | Pemasangan dudukan 20 (beton) Portal | bh | 2052470 | 100
292 | JTM | Jasa | Pemasangan dudukan 20 (beton) Cantol | bh | 1706860 | 100
293 | JTM | Jasa | Pemasangan Plat Nama 20+material Alluminium | bh | 157030 | 100
294 | JTM | Jasa | Pemasangan Pelindung Bushing Trafo | set | 9240 | 100
295 | JTM | Jasa | Pemasangan Pelindung Arrester | set | 9240 | 100
296 | JTM | Jasa | Pemasangan Pelindung FCO | set | 9240 | 100
297 | JTM | Jasa | Pemasangan ATS + Kubikel Incoming DS 20 KV | set | 1190070 | 100
298 | JTM | Jasa | Pemasangan ATS | set | 744370 | 100
299 | JTM | Jasa | Pembongkaran Trafo 1 Fasa | set | 311790 | 100
300 | JTM | Jasa | Pembongkaran Trafo 3 Fasa | set | 415710 | 100
301 | JTM | Jasa | Pembongkaran travers / pembesian isolator aspan | set | 83130 | 100
302 | JTM | Jasa | Pembongkaran travers / pembesian isolator tumpu | set | 62350 | 100
303 | JTM | Jasa | Pembongkaran kabel Naik/turun 1 jurusan u/ GT 1 fs | set | 101840 | 100
304 | JTM | Jasa | Pembongkaran kabel Naik/turun 2 jurusan u/ GT 1 fs | set | 103920 | 100
305 | JTM | Jasa | Pembongkaran kabel Naik/turun 1 jurusan u/ GT 3 fs | set | 197430 | 100
306 | JTM | Jasa | Pembongkaran kabel Naik/turun 2 jurusan u/ GT 3 fs | set | 207830 | 100
307 | JTM | Jasa | Pembongkaran kabel Naik/turun 3 jurusan u/ GT 3 fs | set | 363690 | 100
308 | JTM | Jasa | Pembongkaran kabel Naik/turun 4 jurusan u/ GT 3 fs | set | 311740 | 100
309 | JTM | Jasa | Pembongkaran dudukan / konstruksi trafo 1 Fasa 1 tiang | set | 103920 | 100
310 | JTM | Jasa | Pembongkaran dudukan / konstruksi trafo 3 Fasa 1 tiang | set | 103920 | 100
311 | JTM | Jasa | Pembongkaran dudukan / konstruksi trafo 3 fasa 2 tiang | set | 241300 | 100
312 | JTM | Jasa | Pembongkaran travers dudukan FCO / LA untuk GD tiang 1 phasa | set | 72740 | 100
313 | JTM | Jasa | Pembongkaran travers UNP 6 dudukan Lemari bagi TR 1 phasa | set | 62350 | 100
314 | JTM | Jasa | Pembongkaran travers UNP 6 dudukan Lemari bagi TR 3 phasa konst. 1 tiang | set | 62350 | 100
315 | JTM | Jasa | Pembongkaran travers UNP 6 dudukan Lemari bagi TR 3 phasa konst. 2 tiang | set | 103920 | 100
316 | JTM | Jasa | Pembongkaran Lemari Bagi TR 1 phasa 2 Jurusan lengkap | set | 104210 | 100
317 | JTM | Jasa | Pembongkaran Lemari Bagi TR 3 phasa 2-3 Jurusan lengkap | set | 104210 | 100
318 | JTM | Jasa | Pembongkaran Lemari Bagi TR 3 phasa 4-6 Jurusan lengkap | set | 156310 | 100
319 | JTM | Jasa | Pembongkaran Pentanahan Arester, body trafo, kabel opstik JTM | set | 131200 | 100
320 | JTM | Jasa | Pembongkaran Pentanahan PHB TR, handle LBS manual | set | 87470 | 100
321 | JTM | Jasa | Pembongkaran kubikel Incoming DS 20 kV air insulated ( Manual ) | set | 246600 | 100
322 | JTM | Jasa | Pembongkaran kubikel air insulated manual, Incoming CB 20 kV | set | 352290 | 100
323 | JTM | Jasa | Pembongkaran kubikel air insulated manual, Outgoing LBS 20 kV | set | 281830 | 100
324 | JTM | Jasa | Pembongkaran kubikel air insulated manual, Outgoing LBS + Fuse 20 kV | set | 281830 | 100
325 | JTM | Jasa | Pembongkaran Kubikel air insulated manual, Outgoing (CB) 20 kV | set | 352290 | 100
326 | JTM | Jasa | Pembongkaran kubikel air insulated manual, Metering 20 kV | set | 493200 | 100
327 | JTM | Jasa | Pembongkaran kubikel air insulated motorized, Incoming DS 20 kV | set | 281830 | 100
328 | JTM | Jasa | Pembongkaran Kubikel air insulated motorized, Incoming CB 20 kV | set | 422740 | 100
329 | JTM | Jasa | Pembongkaran kubikel air insulated motorized, Outgoing LBS 20 kV | set | 352290 | 100
330 | JTM | Jasa | Pembongkaran kubikel air insulated motorized, Outgoing LBS + Fuse 20 kV | set | 352290 | 100
331 | JTM | Jasa | Pembongkaran kubikel air insulated motorized, Outgoing (CB) 20 kV | set | 352290 | 100
332 | JTM | Jasa | Pembongkaran kubikel fully insulated Motorized, Incoming LBS 20 kV | set | 535470 | 100
333 | JTM | Jasa | Pembongkaran kubikel fully insulated Motorized, Incoming LBS 20 kV | set | 535470 | 100
334 | JTM | Jasa | Pembongkaran kubikel fully insulated Motorized, Incoming CB 20 kV | set | 281830 | 100
335 | JTM | Jasa | Pembongkaran kubikel fully insulated Motorized, Outgoing CB 20 kV | set | 281830 | 100
336 | JTM | Jasa | Pembongkaran kubikel fully insulated Motorized, Outgoing LBS 20 kV | set | 352290 | 100
337 | JTM | Jasa | Pembongkaran kubikel fully insulated Motorized, Incoming LBS+Fuse 20 kV | set | 493200 | 100
338 | JTM | Jasa | Pembongkaran kubikel fully insulated Motorized, Metering 20 kV | set | 493200 | 100
339 | JTM | Jasa | Pembongkaran elastimol 20 kV | bh | 52480 | 100
340 | JTM | Jasa | Pembongkaran power supply / catu daya kubikel 20 kV | bh | 10430 | 100
341 | JTM | Jasa | Pembongkaran DS 20 kV manual outdoor 1 phase | bh | 78160 | 100
342 | JTM | Jasa | Pembongkaran 20 Pelanggan open cell 20 kV | set | 833620 | 100
343 | JTM | Jasa | Pembongkaran fuse holder / fuse base | bh | 21870 | 100
344 | JTM | Jasa | Pembongkaran saklar induk | set | 52480 | 100
345 | JTM | Jasa | Pembongkaran kunci 20 distribusi model grendel | set | 34990 | 100
346 | JTM | Jasa | Pembersihan, pelumasan kubikel air insulated 20 kV | set | 175600 | 100
347 | JTM | Jasa | Penggantian Heater kubikel air insulated 20 kV | bh | 109700 | 100
348 | JTM | Jasa | Pengambilan contoh minyak trafo | bh | 54600 | 100
349 | JTM | Jasa | Penggantian minyak trafo (jasa) | liter | 182400 | 100
350 | JTM | Jasa | Penambahan minyak trafo (jasa) | liter | 54600 | 100
351 | JTM | Jasa | Pengukuran beban 20 distribusi & tegangan ujung JTR 1 fasa | gardu | 82000 | 100
352 | JTM | Jasa | Pengukuran beban 20 distribusi & tegangan ujung JTR 3 fasa 2 jurusan | gardu | 109400 | 100
353 | JTM | Jasa | Pengukuran beban 20 distribusi & tegangan ujung JTR 3 fasa 4 jurusan | gardu | 145900 | 100
354 | JTM | Jasa | Pemeliharaan 20 distribusi 1 phasa ( pembersihan, pengencangan baut, pelumasan ) | set | 174200 | 100
355 | JTM | Jasa | Pemeliharaan 20 distribusi 3 phasa ( pembersihan, pengencangan baut, pelumasan ) | set | 261300 | 100
356 | JTM | Jasa | Pengecatan lemari bagi 1 phasa 2 jurusan + Material cat | panel | 157490 | 100
357 | JTM | Jasa | Pengecatan lemari bagi 3 phasa 4 jurusan + Material cat | panel | 241650 | 100
358 | JTM | Jasa | Penyeimbangan beban 20 distribusi 1 jurusan | bh | 435600 | 100
359 | JTM | Jasa | Penyeimbangan beban 20 distribusi 2 jurusan | bh | 653400 | 100
360 | JTM | Jasa | Penyeimbangan beban 20 distribusi 3 jurusan | bh | 871200 | 100
361 | JTM | Jasa | Penyeimbangan beban 20 distribusi 4 jurusan | bh | 1089000 | 100
362 | JTM | Jasa | Penggantian kabel Schoen | bh | 27200 | 100
363 | JTM | Jasa | Menyesuaikan rating NT fuse | bh | 7200 | 100
364 | JTM | Jasa | Menyesuaikan rating fuse link | bh | 18100 | 100
365 | JTM | Jasa | Membersihkan peralatan 20 open cell | ls | 100300 | 100
366 | JTM | Jasa | Membersihkan peralatan kubikel & catu daya | ls | 82000 | 100
367 | JTM | Jasa | Membersihkan ruangan dan pekarangan sekitar 20 Distribusi Beton | ls | 91100 | 100
368 | JTM | Jasa | Membersihkan 20 Distrbusi Portal | ls | 109400 | 100
369 | JTM | Jasa | Membersihkan 20 Distrbusi Cantol | ls | 72900 | 100
370 | JTM | Jasa | Pemeliharaan Kunci 20 Distribusi | bh | 21800 | 100
371 | JTM | Jasa | Perbaikan Pentanahan Arester, body trafo, kabel opstik JTM | set | 136800 | 100
372 | JTM | Jasa | Perbaikan Pentanahan PHB TR, handle LBS manual | set | 91100 | 100
373 | JTM | Jasa | Penggalian tanah untuk pemancangan tiang TR | lubang | 141100 | 100
374 | JTM | Jasa | Pemancangan tiang besi 7-9 meter | btg | 215470 | 100
375 | JTM | Jasa | Pemancangan tiang beton 7-9 meter | btg | 505130 | 100
376 | JTM | Jasa | Penggonian tiang Tiang besi 7/9 + material | btg | 225560 | 100
377 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 9/100 Type A + Material | btg | 349070 | 100
378 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 9/100 Type B +Material | btg | 387360 | 100
379 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 9/100 Type C + Material | btg | 708640 | 100
380 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 9/100 Type D + Material | btg | 723590 | 100
381 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 9/100 Type E + Material | btg | 913310 | 100
382 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 9/100 Type F + Material | btg | 1913340 | 100
383 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 9/200 Type A + Material | btg | 349070 | 100
384 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 9/200 Type B +Material | btg | 387360 | 100
385 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 9/200 Type C + Material | btg | 708640 | 100
386 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 9/200 Type D + Material | btg | 723590 | 100
387 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 9/200 Type E + Material | btg | 842230 | 100
388 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 9/200 Type F + Material | btg | 1913340 | 100
389 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 9/350 Type A + Material | btg | 389700 | 100
390 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 9/350 Type B +Material | btg | 432560 | 100
391 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 9/350 Type C + Material | btg | 791560 | 100
392 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 9/350 Type D + Material | btg | 819180 | 100
393 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 9/350 Type E + Material | btg | 842830 | 100
394 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 9/350 Type F + Material | btg | 1967090 | 100
395 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 11/200 Type A + Material | btg | 462950 | 100
396 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 11/200 Type B +Material | btg | 509540 | 100
397 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 11/200 Type C + Material | btg | 965940 | 100
398 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 11/200 Type D + Material | btg | 974280 | 100
399 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 11/200 Type E + Material | btg | 843320 | 100
400 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 11/200 Type F + Material | btg | 2015560 | 100
401 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 11/350 Type A + Material | btg | 462950 | 100
402 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 11/350 Type B +Material | btg | 509540 | 100
403 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 11/350 Type C + Material | btg | 965940 | 100
404 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 11/350 Type D + Material | btg | 990430 | 100
405 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 11/350 Type E + Material | btg | 843320 | 100
406 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 11/350 Type F + Material | btg | 2015560 | 100
407 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 11/500 Type A + Material | btg | 462950 | 100
408 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 11/500 Type B +Material | btg | 509540 | 100
409 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 11/500 Type C + Material | btg | 965940 | 100
410 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 11/500 Type D + Material | btg | 1010180 | 100
411 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 11/500 Type E + Material | btg | 843320 | 100
412 | JTM | Jasa | Pembetonan Tiang 11/500 Type F + Material | btg | 2015560 | 100
413 | JTM | Jasa | Pemasangan / penarikan LVTC 3x35+25 mm2 | Kms | 4469040 | 100
414 | JTM | Jasa | Pemasangan / penarikan LVTC 3x50+35 mm2 | Kms | 5213880 | 100
415 | JTM | Jasa | Pemasangan / penarikan LVTC 3x70+50 mm2 | Kms | 5958720 | 100
416 | JTM | Jasa | Pemasangan / penarikan LVTC 2x35+25 mm2 | Kms | 3724200 | 100
417 | JTM | Jasa | Pemasangan / penarikan LVTC 2x25+25 mm2 | Kms | 3724200 | 100
418 | JTM | Jasa | Pemasangan Assecsories LVTC ( SAA) | set | 40200 | 100
419 | JTM | Jasa | Pemasangan Assecsories LVTC ( DEA, LAA ) | set | 45700 | 100
420 | JTM | Jasa | Pemasangan Bundled End Protection set | set | 36500 | 100
421 | JTM | Jasa | Pemasangan Tupang tarik TR | set | 329500 | 100
422 | JTM | Jasa | Pemasangan Tupang tarik dengan tiang bantu TR | set | 502310 | 100
423 | JTM | Jasa | Pemasangan tupang tekan TR | set | 664340 | 100
424 | JTM | Jasa | Penggalian & Penimbunan 1 kabel tanah SUTR di bawah berm + Material | meter | 186000 | 100
425 | JTM | Jasa | Penggalian & Penimbunan 2 kabel tanah SUTR di bawah berm + Material | meter | 207510 | 100
426 | JTM | Jasa | Penggalian & Penimbunan 3 kabel tanah SUTR di bawah berm + Material | meter | 299760 | 100
427 | JTM | Jasa | Penggalian & Penimbunan 5 kabel tanah SUTR di bawah berm + Material | meter | 366930 | 100
428 | JTM | Jasa | Penggalian & Penimbunan 1 kabel tanah SUTR di bawah trotar + Material | meter | 227240 | 100
429 | JTM | Jasa | Penggalian & Penimbunan 1 kabel tanah SUTR di bawah jalan aspal + Material | meter | 740050 | 100
430 | JTM | Jasa | Penggelaran KTR 3 phasa 25 - 70 mm2 | meter | 10800 | 100
431 | JTM | Jasa | Penggelaran KTR 3 phasa 95 - 150 mm2 | meter | 14500 | 100
432 | JTM | Jasa | Penggelaran KTR 3 phasa 240 - 300 mm2 | meter | 18100 | 100
433 | JTM | Jasa | Pemasangan terminasi / end Mof KTR 3 phasa out door | set | 325820 | 100
434 | JTM | Jasa | Pemasangan terminasi / end Mof KTR 3 phasa in door | set | 271520 | 100
435 | JTM | Jasa | Pemasangan Jointing Mof KTR | set | 543030 | 100
436 | JTM | Jasa | Pemasangan Opstyp KTR | set | 217210 | 100
437 | JTM | Jasa | Pemasangan Pentanahan ujung / percabangan JTR | set | 219600 | 100
438 | JTM | Jasa | Pemasangan ATS-TR | set | 131530 | 100
439 | JTM | Jasa | Pencabutan tiang besi | btg | 253140 | 100
440 | JTM | Jasa | Pencabutan tiang beton | btg | 506280 | 100
441 | JTM | Jasa | Pembongkaran LVTC 3x35+25 mm2 | Kms | 1749330 | 100
442 | JTM | Jasa | Pembongkaran LVTC 3x50+35 mm2 | Kms | 1749330 | 100
443 | JTM | Jasa | Pembongkaran LVTC 3x70+50 mm2 | Kms | 1749330 | 100
444 | JTM | Jasa | Pembongkaran LVTC 2x35+25 mm2 | Kms | 1749330 | 100
445 | JTM | Jasa | Pembongkaran LVTC 2x25+25 mm2 | Kms | 1749330 | 100
446 | JTM | Jasa | Pembongkaran Assecsories LVTC ( SAA) | set | 20100 | 100
447 | JTM | Jasa | Pembongkaran Assecsories LVTC ( DEA, LAA ) | set | 22000 | 100
448 | JTM | Jasa | Pembongkaran Bundled End Protection set JTR | set | 18200 | 100
449 | JTM | Jasa | Pembongkaran Jaring AL 25 - 35 mm2 | Kms | 2031130 | 100
450 | JTM | Jasa | Pembongkaran Jaring AL 50 - 70 mm2 | Kms | 2031130 | 100
451 | JTM | Jasa | Pembongkaran Jaring BC 6 - 16 mm2 | Kms | 2031130 | 100
452 | JTM | Jasa | Pembongkaran Jaring BC 25 - 50 mm2 | Kms | 2031130 | 100
453 | JTM | Jasa | Pembongkaran Tupang tarik TR | set | 330100 | 100
454 | JTM | Jasa | Pembongkaran Tupang tarik dengan tiang bantu TR | set | 502550 | 100
455 | JTM | Jasa | Pembongkaran tupang tekan TR | set | 664590 | 100
456 | JTM | Jasa | Pembongkaran KTR 3 phasa 25 - 70 mm2 | meter | 16300 | 100
457 | JTM | Jasa | Pembongkaran KTR 3 phasa 95 - 150 mm2 (+pms pasir urug & btn pelindung) | meter | 20700 | 100
458 | JTM | Jasa | Pembongkaran KTR 3 phasa 240 - 300 mm2 (+pms pasir urug & btn pelindung) | meter | 24000 | 100
459 | JTM | Jasa | Penggalian & Penimbunan 1 kabel tanah SUTR di bawah berm + Material | meter | 186000 | 100
460 | JTM | Jasa | Penggalian & Penimbunan 2 kabel tanah SUTR di bawah berm + Material | meter | 207510 | 100
461 | JTM | Jasa | Penggalian & Penimbunan 3 kabel tanah SUTR di bawah berm + Material | meter | 299760 | 100
462 | JTM | Jasa | Penggalian & Penimbunan 5 kabel tanah SUTR di bawah berm + Material | meter | 366930 | 100
463 | JTM | Jasa | Penggalian & Penimbunan 1 kabel tanah SUTR di bawah trotar + Material | meter | 227240 | 100
464 | JTM | Jasa | Penggalian & Penimbunan 1 kabel tanah SUTR di bawah jalan aspal + Material | meter | 740050 | 100
465 | JTM | Jasa | Pembongkaran Pentanahan ujung / percabangan JTR | set | 110000 | 100
466 | JTM | Jasa | Pembongkaran isolator Tumpu S2 | set | 43700 | 100
467 | JTM | Jasa | Pembongkaran isolator Aspan | set | 43700 | 100
468 | JTM | Jasa | Pembongkaran Travers Tumpu 2 Pole | set | 43700 | 100
469 | JTM | Jasa | Pembongkaran Travers Tumpu 4 Pole | set | 54600 | 100
470 | JTM | Jasa | Pembongkaran Travers Aspan 2 Pole | set | 43700 | 100
471 | JTM | Jasa | Pembongkaran Travers Aspan 4 Pole | set | 54600 | 100
472 | JTM | Jasa | Menegakkan tiang besi yang miring | btg | 437370 | 100
473 | JTM | Jasa | Menegakkan tiang beton yang miring | btg | 507820 | 100
474 | JTM | Jasa | Pengencangan (perbaikan andongan) | Kms | 144240 | 100
475 | JTM | Jasa | Menurunkan/menggeser TR/ untuk pek. TM. Double S. | Kms | 2649170 | 100
476 | JTM | Jasa | Pembongkaran 1 kabel tanah SUTR di bawah berm | meter | 110340 | 100
477 | JTM | Jasa | Pembongkaran 2 kabel tanah SUTR di bawah berm | meter | 130400 | 100
478 | JTM | Jasa | Pembongkaran 3 kabel tanah SUTR di bawah berm | meter | 195600 | 100
479 | JTM | Jasa | Pembongkaran 5 kabel tanah SUTR di bawah berm | meter | 255790 | 100
480 | JTM | Jasa | Pembongkaran 1 kabel tanah SUTR di bawah trotar | meter | 110340 | 100
481 | JTM | Jasa | Pembongkaran 1 kabel tanah SUTR di bawah jalan aspal + Material | meter | 595150 | 100
482 | JTM | Jasa | Pembongkaran KTR 3 phasa 25 - 70 mm2 | meter | 16300 | 100
483 | JTM | Jasa | Pembongkaran KTR 3 phasa 95 - 150 mm2 | meter | 14500 | 100
484 | JTM | Jasa | Pembongkaran KTR 3 phasa 240 - 300 mm2 | meter | 18100 | 100
485 | JTM | Jasa | Pengecatan tiang besi TR lama + Material | btg | 389410 | 100
486 | JTM | Jasa | Pengecatan tiang besi TR baru + Material | btg | 165300 | 100
487 | JTM | Jasa | Perbaikan Pentanahan ujung / percabangan JTR | set | 107600 | 100
488 | JTM | Jasa | Menegakkan tiang besi yang miring | btg | 437370 | 100
489 | JTM | Jasa | Menegakkan tiang beton yang miring | btg | 507820 | 100
490 | JTM | Jasa | Perbaikan tiang besi kropos (material+las) | bh | 920160 | 100
491 | JTM | Jasa | Pengencangan baut-baut sambungan ( Konector, skun, terminal, dll ) | bh | 9100 | 100
492 | JTM | Jasa | Pengencangan (perbaikan andongan) | gawang | 144240 | 100
493 | JTM | Jasa | Pembersihan rangka layang - layang, dll | titik | 54700 | 100
494 | JTM | Jasa | Perbaikan tupang tarik | bh | 91600 | 100
495 | JTM | Jasa | Perbaikan posisi tupang tekan | set | 216850 | 100
496 | JTM | Jasa | Jasa angkutan darat untuk jarak ≥ 300 km (kondisi ringan) | Rp/Ton.km | 8800 | 100
497 | JTM | Jasa | Jasa angkutan darat untuk jarak ≥ 300 km (kondisi sedang) | Rp/Ton.km | 11000 | 100
498 | JTM | Jasa | Jasa angkutan darat untuk jarak ≥ 300 km (kondisi berat) | Rp/Ton.km | 13200 | 100
499 | JTM | Jasa | Jasa angkutan darat untuk jarak <300 km (kondisi ringan) | Rp/Ton.km | 6520 | 100
500 | JTM | Jasa | Jasa angkutan darat untuk jarak <300 km (kondisi sedang) | Rp/Ton.km | 8150 | 100
501 | JTM | Jasa | Jasa angkutan darat untuk jarak <300 km (kondisi Berat) | Rp/Ton.km | 9780 | 100
502 | JTM | Jasa | Jasa angkutan laut antar propinsi | kg | 2300 | 100
503 | JTM | Jasa | Jasa Angkutan laut kepulauan dalam propinsi | Rp/Ton.km | 9390 | 100
504 | JTM | Jasa | Pekerjaan perampalan pohon | Kms | 448340 | 100
505 | JTM | Jasa | Pekerjaan Tebang Pohon | Pohon | 358670 | 100

## satuan_id
satuan_id | singkatan | kepanjangan
1 | plg | Pelanggan
2 | bh | Buah
3 | set | Set
4 | titik | Titik
5 | kg | Kilogram
6 | Rp/Ton.km | Rupiah per Tonase
7 | Pohon | Pohon
8 | meter | Meter
9 | lubang | Lubang
10 | btg | Batang
11 | Kms | Kilometer sirkit
12 | panel | Panel
13 | ls | Lumpsum
14 | gawang | Gawang
15 | gr | Gram
16 | roll | Roll
17 | sel | Sel
18 | liter | Liter
19 | gardu | Gardu

## khs_id
id | jenis_khs | nama_pekerjaan
1 | SP-APP | Pengadaan Jasa Konstruksi dan Pemeliharaan SP & APP Dengan Pola Kesepakatan Harga Satuan (KHS) Tahun 2020/2021
2 | JTM | Pengadaan Jasa Konstruksi dan Pemeliharaan JTM, Gardu Distribusi, JTR Dengan Pola Kesepakatan Harga Satuan (KHS) Tahun 2020/2021